|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень работ** |  |  |
| 10.3.1. Техническая диагностика газового проточного водонагревателя с электронным управлением | операция | 473,09 |
| 10.3.2. Замена теплообменника газового проточного водонагревателя с электронным управлением | теплообменник | 767,80 |
| 10.3.3. Замена водогазового узла газового проточного водонагревателя с электронным управлением | узел | 496,36 |
| 10.3.4. Замена водяного блока водогазового узла газового проточного водонагревателя с электронным управлением | деталь | 717,39 |
| 10.3.5. Замена газового блока водогазового узла газового проточного водонагревателя с электронным управлением | деталь | 523,50 |
| 10.3.6. Замена электрода электронного розжига горелки или электрода контроля пламени газового проточного водонагревателя с электронным управлением | электрод | 368,39 |
| 10.3.7. Замена дисплея (панели управления) газового проточного водонагревателя с электронным управлением | дисплей | 267,57 |
| 10.3.8. Замена термореле (датчик перегрева воды) или датчика температуры воды газового проточного водонагревателя с электронным управлением | термореле (датчик) | 240,42 |
| 10.3.9. Замена батарейного отсека (блока батарей) газового проточного водонагревателя с электронным управлением | деталь | 221,03 |
| 10.3.10. Замена микровыключателя газового проточного водонагревателя с электронным управлением | микровыключатель | 236,55 |
| 10.3.11. Пайка теплообменника газового проточного водонагревателя с электронным управлением | операция | 1 147,83 |
| 10.3.12. Замена предохранительного клапана газового проточного водонагревателя с электронным управлением | клапан | 228,79 |
| 10.3.13. Замена электронного блока (управления) газового проточного водонагревателя с электронным управлением | блок | 434,31 |
| 10.3.14. Техническая диагностика газового отопительного прибора с электронным управлением | операция | 608,81 |
| 10.3.15. Замена первичного теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением | теплообменник | 507,99 |
| 10.3.16. Замена вторичного теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 473,09 |
| 10.3.17. Наружная очистка теплообменника газового отопительного прибора от сажи и пыли без демонтажа с электронным управлением | операция | 387,78 |
| 10.3.18. Химическая промывка теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением на месте эксплуатации | теплообменник | 969,45 |
| 10.3.19. Химическая промывка теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением в мастерской | " | 2 621,39 |
| 10.3.20. Замена циркуляционного насоса газового отопительного прибора с электронным управлением | насос | 484,72 |
| 10.3.21. Замена вентилятора газового отопительного прибора с электронным управлением | вентилятор | 283,08 |
| 10.3.22. Замена расширительного бака газового отопительного прибора с электронным управлением | бак | 519,62 |
| 10.3.23. Очистка трехходового клапана газового отопительного прибора с электронным управлением | операция | 794,95 |
| 10.3.24. Замена трехходового клапана газового отопительного прибора с электронным управлением | клапан | 321,86 |
| 10.3.25. Замена горелки газового отопительного прибора с электронным управлением | горелка | 969,45 |
| 10.3.26. Очистка горелки газового отопительного прибора с электронным управлением | операция | 570,04 |
| 10.3.27. Перевод газового отопительного прибора с электронным управлением на сжиженный газ | " | 888,02 |
| 10.3.28. Проверка параметров давления газа отопительного прибора с электронным управлением | " | 290,83 |
| 10.3.29. Настройка параметров давления газа отопительного прибора с электронным управлением | " | 248,18 |
| 10.3.30. Ремонт гидравлической системы (автоматический байпас) газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 604,94 |
| 10.3.31. Проверка давления и подкачка воздухом расширительного бака газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 337,37 |
| 10.3.32. Замена электрода электронного розжига горелки газового отопительного прибора с электронным управлением | электрод | 283,08 |
| 10.3.33. Замена электрода контроля пламени газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 259,81 |
| 10.3.34. Замена датчика температуры воды газового отопительного прибора с электронным управлением | датчик | 248,18 |
| 10.3.35. Замена блока электророзжига газового отопительного прибора с электронным управлением | блок | 461,46 |
| 10.3.36. Замена платы индикации газового отопительного прибора с электронным управлением | плата | 376,15 |
| 10.3.37. Замена платы контроллера (управления) газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 302,47 |
| 10.3.38. Ремонт предохранительного клапана газового отопительного прибора с электронным управлением | операция | 430,44 |
| 10.3.39. Замена изоляции камеры сгорания из керамического полотна газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 465,34 |
| 10.3.40. Замена блокировочного термостата (предохранительного датчика) газового отопительного прибора с электронным управлением | датчик | 283,08 |
| 10.3.41. Замена манометра газового отопительного прибора с электронным управлением | манометр | 403,29 |
| 10.3.42. Замена газовой арматуры газового отопительного прибора с электронным управлением | операция | 372,27 |
| 10.3.43. Ремонт газовой арматуры газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 643,71 |
| 10.3.44. Замена крана подпитки газового отопительного прибора с электронным управлением | кран | 414,92 |
| 10.3.45. Ремонт крана подпитки газового отопительного прибора с электронным управлением | операция | 504,11 |
| 10.3.46. Ремонт пневмореле (прессостата) газового отопительного прибора с электронным управлением | " | 395,54 |
| 10.3.47. Замена автоматического воздухоотводчика газового отопительного прибора с электронным управлением | воздухо-отводчик | 321,86 |
| 10.3.48. Замена пневмореле (прессостата) газового отопительного прибора с электронным управлением | пневмореле (прессостат) | 279,20 |